2018년 국가안전대진단 대비

화재·폭발 예방 자율점검표

□ 사업장 개요

사업장명		업종		안전보건업무담당자 연락처(휴대전화 등)
소재지

□ 자체 점검 및 조치 결과

조치	사업장 자체 조치 및 기술지원 요청한 내용
점검내용	* 작성할 내용이 많은 경우는 별지를 활용하시기 바랍니다.
개선조치

□ 화재·폭발 예방 자율점검 사항

(점검일자:                      점검자:                     )

구분	안전보건규칙 등 점검내용	점검결과	조치사항
화재 ․ 폭발 관리	ㅇ화기작업 전·후 안전조치*확인 * 인화성 위험물 격리 및 제거, 용접불티 비산 방지덮개, 소화기구 비치 등
	ㅇ위험물 취급 공정에서 중요 화재원인* 제거 및 관리 상태 *불꽃, 스파크, 정전기, 충격, 마찰, 흡연 등
	ㅇ위험물 등이 있는 장소*에서 화기 등 사용 금지(점검) *불꽃, 아크발생 및 고온의 화기·기계·기구 및 공구 등
	ㅇ위험물 보관상태(격리, 적정용기 사용, 장소 등) 점검
	ㅇ인화성 물질의 MSDS 게시·비치 및 교육 여부
	ㅇ방호장치* 설치 및 정상작동 여부 *안전밸브, 파열판, 역화방지기, 긴급차단밸브 등
	ㅇ인화성 가스/ 액체 등 취급에 따른 폭발 위험 장소의 환기 실시 여부
	ㅇ인화성 가스/ 액체 등 취급에 따른 폭발 위험장소에서 적정한 방폭전기기계·기구를 설치·사용하였는지 여부
매뉴얼 관리	ㅇ화재·폭발 시 비상대응 매뉴얼 작성 여부 점검
	ㅇ화기 작업 등 관리 감독자, 화재감시자 등 배치 여부
	ㅇ비상대응 매뉴얼 숙지 및 현장 작동 여부 확인
	ㅇ화재 예방 훈련 및 피난교육 등 비상조치 실시 여부
시설 관리	ㅇ화재 시 소화설비·방송설비·비상발전기 등 작동여부 및 관리상태 여부

◼확인자:                    확인일자: