검 측 체 크 리 스 트
공종 Code No.					검측일자		년 월 일
공 종		화재 예방설비			부 위 별
세 부 공 종		화재 예방			위 치
검 사 항 목			검사기준 (시방)		검사결과				조 치 사 항
					YES	NO
1.방화관리조직 편성여부
2.소화기,방화수,방화사 등의 비치장소의 적합여부
3.소화기 점검내용 부착여부 (점검일자,내용물의 유무)
4.방화예방 대책수립 여부
5.가설건물에 소화기,화재감지기 설치여부
6.흡연장소 지정 및 재떨이 설치유무
7.화재 위험 지역에 금연표시 설치유무
시공자 점검	(성명) □			감리원 검 측				(성명) □
시공자재점검	(성명) □			감리원 재검측				(성명) □